
                                                          Anfrage
  1. Legen Sie bitte Ihre Zeichnung hier auf ! /Es ist möglich auch handgemacht/
	


BITTE FÜLLEN SIE AUS:
 
… Stck. Container /Zahl der Container/
 
- Außenmaße: ....x....x .... cm /B,L,H/ 
 
Technische Spezifikation 
       Rahmenfarbe: RAL nach Kundenswillen
       Bau:
- Stahlrahmenkonstruktion, bestehend aus  geschweißten Profilen, grundiert und gefärbt in RAL
 
Wände: 
- PU oder MW Paneele mit einer Dicke von 40 /60//100 mm in RAL 9002/9002 
 
Nach Anfrage sind verschiedene Farben  nach RAL-System - RAL9006, RAL 7016, RAL 5010,

 sowie eine Dicke der PU Paneelen von: 60 mm, 80 mm, 100 mm erhältlich.
 
Decke: - das ist eine Standard-Implementierung / bitte, wenn es unterschiedliche Anforderungen oder Änderungen gibt - füllen Sie aus! 
-        Verzinktes Blech LT 40
-        Mineralwolle 40mm
-        Weiße PVC-Verkleidungen /Standard/
 
       Boden: Dies ist eine Standard-Implementierung / bitte, wenn es verschiedene Anforderungen oder Änderungen gibt- füllen Sie aus!
- verzinktes Flachblech
- Zementgebundene Spanplatte
- Laminat im Hauptraum und Zementgebundene Spanplatten mit Terrakottafliesen im Badezimmer
 
       Türen: Alum. weiß- dies ist eine Standard-Implementierung / bitte, wenn es unterschiedliche Anforderungen oder Änderungen gibt - füllen Sie aus!
-..... Stück , Masse: .....x..../B,H /cm mit/ohne verzinkter Türschwelle
 
       Fenster: PVC oder Aluminium- kalt oder thermo Profile - dies ist eine Standard-Implementierung / bitte, wenn es verschiedene Anforderungen oder Änderungen gibt - füllen sie Sie aus!
-.... Stück, Masse   ...x... cm. /B,H/,  fix oder  dreh und kipp
 
       Elektroinstallation: 
-        ... Stück Doppelschalter für Lampen
-        ... Stück Lampen
-        ...Stk. Steckdose
-        ...Stück Außenleuchte
 -    ... St. Sicherungskasten mit Automaten

-     ... St.Strom Eingang/Ausgang  380 V/32A CEE
Bitte beschreiben Sie wenn Sie noch etwas brauchen oder notwendig ist, zusätzliche Dinge hinzuzufügen.
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..
